**Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego**

**PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry przez Zamawiającego** | **Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE** | **Uwagi** |
| **1** | dokładność pomiaru ± 0,035 mm |  |  |
| **2** | maksymalna prędkość jednego pomiaru nie więcej niż 6 sekund |  |  |
| **3** | możliwość wygenerowania raportu z wykonanych pomiarów w formie „świadectwa jakości” |  |  |

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania
w kolumnie „Uwagi” **równoważności** zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję,
że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

……………………………. …………………………………..…………..…………………

*(miejscowość, data) (podpis i/lub pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)*